## Bay0
State Bay 0 | External supply | DeltaV | DeltaCnts | Adjusted value | Calib current | Ext Value(+1) - Value | Measured Value(+1) - Value | Cnts(+1) - Cnts
GLAT1752
66.9736
-1.5183
C-off/T-off | 0.55 | 0.32756 | 40.5854 | 0.024777 | 0.1411 | 0.238 | 0.23616 | 5.7757
C-on/T-off | 0.788 | 0.37418 | 46.3611 | 0.028303 | 0.37726 | 0.35 | 0.34172 | 8.3576
C-off/T-on | 1.138 | 0.44164 | 54.7187 | 0.033406 | 0.71898 | 0.237 | 0.24185 | 5.9151
C-onn/T-on | 1.375 | 0.48938 | 60.6338 | 0.037017 | 0.96083
GLAT2490
66.4736
-0.81683
C-off/T-off | 0.55 | 0.19044 | 23.5955 | 0.014405 | 0.14073 | 0.238 | 0.23672 | 5.8331
C-on/T-off | 0.788 | 0.23752 | 29.4286 | 0.017966 | 0.37745 | 0.35 | 0.34236 | 8.4363
C-off/T-on | 1.138 | 0.30561 | 37.8649 | 0.023117 | 0.71981 | 0.237 | 0.24038 | 5.9234
C-onn/T-on | 1.375 | 0.35341 | 43.7882 | 0.026733 | 0.96019

## Bay4
State Bay 4 | External supply | DeltaV | DeltaCnts | Adjusted value | Calib current | Ext Value(+1) - Value | Measured Value(+1) - Value | Cnts(+1) - Cnts
GLAT1753
66.5108
0.06475
C-off/T-off | 0.55 | 0.021486 | 2.6622 | 0.0016253 | 0.17285 | 0.238 | 0.24418 | 6.0135
C-on/T-off | 0.788 | 0.070021 | 8.6757 | 0.0052965 | 0.41703 | 0.587 | 0.59276 | 14.5983
C-off/T-on | 1.138 | 0.13822 | 17.125 | 0.010455 | 0.76011
C-onn/T-on | 1.375 | 0.18784 | 23.274 | 0.014209 | 1.0098
0.17285
0.41703
1.0098
GLAT2491
67.191
0.17479
C-off/T-off | 0.55 | 0.00053807 | 0.066667 | 4.07e-05 | 0.17753 | 0.238 | 0.23301 | 5.6803
C-on/T-off | 0.788 | 0.046384 | 5.747 | 0.0035085 | 0.41053 | 0.587 | 0.60107 | 14.653
C-off/T-on | 1.138 | Missing data | Missing data | Missing data | Missing data
C-onn/T-on | 1.375 | 0.16465 | 20.4 | 0.012454 | 1.0116
|  |  |  | 4.07e-05 | 0.17753
|  |  |  | 0.0035085 | 0.41053
|  |  |  | 0.012454 | 1.0116