## Tower3_Power
Power measurements from Tower-3 MCMs, with all cables connected, compared with the tower measurement.
"Scaled P" is the MCM power linearly scaled up to the higher tower voltage. The linear scaling is an underestimate.
### c01 ###
#LAYER | SN | DVDDI | AVDDAI | AVDDBI | DVDDV | AVDDAV | AVDDBV | Power | Scaled P
0 | 2272 | 52.246 | 48.779 | 14.99 | 2.436 | 1.436 | 2.437 | 0.23385 | 0.27055
1 | 2577 | 49.756 | 48.73 | 13.135 | 2.437 | 1.437 | 2.438 | 0.2233 | 0.25772
2 | 2565 | 50.146 | 48.682 | 13.574 | 2.437 | 1.439 | 2.437 | 0.22534 | 0.25997
3 | 2678 | 50.342 | 49.072 | 13.379 | 2.437 | 1.436 | 2.44 | 0.2258 | 0.26067
4 | 11019 | 50 | 48.389 | 13.379 | 2.436 | 1.442 | 2.436 | 0.22417 | 0.25844
5 | 2246 | 50.293 | 49.219 | 13.281 | 2.438 | 1.437 | 2.437 | 0.22571 | 0.26041
6 | 2636 | 49.707 | 48.974 | 13.428 | 2.437 | 1.438 | 2.438 | 0.2243 | 0.25876
7 | 2233 | 50.146 | 49.267 | 13.672 | 2.437 | 1.436 | 2.438 | 0.22629 | 0.26131
8 | 2134 | 49.951 | 49.316 | 13.184 | 2.435 | 1.438 | 2.438 | 0.22469 | 0.2594
SUM |  | 452.587 | 440.428 | 122.022 |  |  |  | 2.0334 | 2.3472
TWR 9 |  | 505 | 504 | 155 | 2.65 | 1.49 | 2.7 | 2.5077 | 2.5077
### c23 ###
#LAYER | SN | DVDDI | AVDDAI | AVDDBI | DVDDV | AVDDAV | AVDDBV | Power | Scaled P
0 | 2607 | 51.318 | 49.072 | 13.232 | 2.436 | 1.434 | 2.437 | 0.22763 | 0.26327
1 | 3098 | 49.951 | 49.072 | 13.428 | 2.437 | 1.437 | 2.439 | 0.225 | 0.25965
2 | 3121 | 49.316 | 48.633 | 13.232 | 2.437 | 1.435 | 2.436 | 0.2222 | 0.25672
3 | 2691 | 49.902 | 49.17 | 13.281 | 2.436 | 1.439 | 2.439 | 0.22471 | 0.25919
4 | 11003 | 49.902 | 48.682 | 13.33 | 2.435 | 1.437 | 2.438 | 0.22397 | 0.25875
5 | 2196 | 50.293 | 49.414 | 13.525 | 2.437 | 1.437 | 2.437 | 0.22653 | 0.26149
6 | 2591 | 50.146 | 49.219 | 13.428 | 2.438 | 1.438 | 2.438 | 0.22577 | 0.26035
7 | 977 | 50.244 | 48.584 | 13.33 | 2.437 | 1.439 | 2.437 | 0.22484 | 0.25938
8 | 2728 | 49.805 | 48.779 | 13.379 | 2.439 | 1.439 | 2.436 | 0.22426 | 0.25846
SUM |  | 450.877 | 440.625 | 120.165 |  |  |  | 2.0249 | 2.3373
TWR 9 |  | 499 | 512 | 171 | 2.65 | 1.49 | 2.7 | 2.5469 | 2.5469
### c45 ###
#LAYER | SN | DVDDI | AVDDAI | AVDDBI | DVDDV | AVDDAV | AVDDBV | Power | Scaled P
0 | 2596 | 52.099 | 48.877 | 13.232 | 2.437 | 1.439 | 2.436 | 0.22953 | 0.26491
1 | 3096 | 49.072 | 48.73 | 13.184 | 2.437 | 1.437 | 2.439 | 0.22177 | 0.25587
2 | 3119 | 49.463 | 48.682 | 13.574 | 2.437 | 1.439 | 2.438 | 0.22369 | 0.25798
3 | 11213 | 50.293 | 48.633 | 13.428 | 2.438 | 1.437 | 2.437 | 0.22522 | 0.25993
4 | 2262 | 49.902 | 49.365 | 13.428 | 2.437 | 1.44 | 2.438 | 0.22543 | 0.25983
5 | 2583 | 49.707 | 48.34 | 13.574 | 2.438 | 1.434 | 2.437 | 0.22359 | 0.25837
6 | 2365 | 50.293 | 49.756 | 13.672 | 2.437 | 1.437 | 2.437 | 0.22738 | 0.26245
7 | 2067 | 50.146 | 49.219 | 13.379 | 2.437 | 1.436 | 2.438 | 0.2255 | 0.26037
8 | 2708 | 49.951 | 48.877 | 13.33 | 2.438 | 1.44 | 2.438 | 0.22466 | 0.25886
SUM |  | 450.926 | 440.479 | 120.801 |  |  |  | 2.0268 | 2.3386
TWR 9 |  | 524 | 520 | 170 | 2.65 | 1.49 | 2.7 | 2.6224 | 2.6224
### c67 ###
#LAYER | SN | DVDDI | AVDDAI | AVDDBI | DVDDV | AVDDAV | AVDDBV | Power | Scaled P
0 | 2643 | 51.758 | 48.682 | 13.281 | 2.437 | 1.434 | 2.436 | 0.2283 | 0.26403
1 | 2570 | 50 | 48.633 | 13.379 | 2.438 | 1.439 | 2.437 | 0.22449 | 0.25884
2 | 2047 | 50.098 | 49.316 | 13.477 | 2.437 | 1.438 | 2.436 | 0.22584 | 0.2606
3 | 2622 | 49.267 | 48.974 | 13.184 | 2.436 | 1.437 | 2.438 | 0.22253 | 0.25689
4 | 2737 | 50.049 | 49.072 | 13.281 | 2.436 | 1.437 | 2.437 | 0.2248 | 0.2596
5 | 2178 | 50.195 | 49.267 | 13.379 | 2.438 | 1.436 | 2.439 | 0.22575 | 0.26051
6 | 2638 | 50.049 | 49.121 | 13.428 | 2.436 | 1.436 | 2.438 | 0.22519 | 0.26014
7 | 905 | 50.244 | 48.73 | 13.477 | 2.439 | 1.437 | 2.436 | 0.2254 | 0.26004
8 | 2673 | 50 | 49.316 | 13.281 | 2.438 | 1.437 | 2.437 | 0.22513 | 0.25972
SUM |  | 451.66 | 441.111 | 120.167 |  |  |  | 2.0274 | 2.3404
TWR 9 |  | 547 | 525 | 169 | 2.65 | 1.49 | 2.7 | 2.6881 | 2.6881
MCMs Overall |  | 1806.05 | 1762.643 | 483.155 | mA |  | Power | 8.1126 | 9.3634 | Watts
TWR-9 Overall |  | 2075 | 2061 | 665 | mA |  | Power | 10.3651 | 10.3651 | Watts