## Tower1_Power
Power measurements from Tower-1 MCMs, with all cables connected, compared with the tower measurement.
"Scaled P" is the MCM power linearly scaled up to the higher tower voltage. The linear scaling is an underestimate.
### c01 ###
#LAYER | SN | DVDDI | AVDDAI | AVDDBI | DVDDV | AVDDAV | AVDDBV | Power | Scaled P
0 | 972 | 51.172 | 49.316 | 13.721 | 2.413 | 1.436 | 2.438 | 0.22775 | 0.25935
1 | 816 | 50.049 | 49.17 | 15.137 | 2.413 | 1.437 | 2.437 | 0.22831 | 0.25996
2 | 481 | 50 | 48.877 | 14.6 | 2.412 | 1.435 | 2.439 | 0.22635 | 0.25796
3 | 697 | 50.195 | 49.316 | 13.477 | 2.415 | 1.438 | 2.437 | 0.22498 | 0.25564
4 | 635 | 49.463 | 48.828 | 14.99 | 2.416 | 1.439 | 2.438 | 0.22631 | 0.25705
5 | 804 | 50.293 | 49.121 | 15.137 | 2.414 | 1.438 | 2.437 | 0.22893 | 0.26048
6 | 777 | 49.951 | 49.219 | 13.916 | 2.417 | 1.439 | 2.437 | 0.22547 | 0.25589
7 | 392 | 50.293 | 49.023 | 15.332 | 2.412 | 1.436 | 2.439 | 0.2291 | 0.26108
8 | 432 | 50.146 | 49.072 | 13.672 | 2.413 | 1.437 | 2.438 | 0.22485 | 0.25585
SUM |  | 451.562 | 441.942 | 129.982 |  |  |  | 2.0421 | 2.3233
TWR 1 |  | 517 | 500 | 151 | 2.61 | 1.42 | 2.65 | 2.4595 | 2.4595
### c23 ###
#LAYER | SN | DVDDI | AVDDAI | AVDDBI | DVDDV | AVDDAV | AVDDBV | Power | Scaled P
0 | 540 | 50.976 | 49.023 | 13.33 | 2.411 | 1.436 | 2.437 | 0.22579 | 0.25685
1 | 1040 | 51.269 | 49.17 | 14.941 | 2.445 | 1.468 | 2.447 | 0.23409 | 0.25875
2 | 1099 | 50.195 | 49.17 | 15.186 | 2.409 | 1.437 | 2.437 | 0.22859 | 0.26024
3 | 388 | 50.098 | 49.072 | 14.99 | 2.413 | 1.438 | 2.438 | 0.228 | 0.25895
4 | 11358 | 49.463 | 49.414 | 15.381 | 2.413 | 1.437 | 2.437 | 0.22785 | 0.25883
5 | 982 | 50.195 | 48.974 | 14.941 | 2.416 | 1.436 | 2.437 | 0.22801 | 0.25888
6 | 11355 | 49.805 | 48.73 | 15.039 | 2.413 | 1.437 | 2.436 | 0.22684 | 0.25783
7 | 998 | 50 | 49.365 | 13.379 | 2.415 | 1.437 | 2.437 | 0.22429 | 0.25441
8 | 450 | 49.658 | 48.779 | 14.746 | 2.414 | 1.441 | 2.438 | 0.22612 | 0.25635
SUM |  | 451.659 | 441.697 | 131.933 |  |  |  | 2.0496 | 2.3211
TWR 1 |  | 526 | 509 | 157 | 2.61 | 1.41 | 2.65 | 2.5066 | 2.5066
### c45 ###
#LAYER | SN | DVDDI | AVDDAI | AVDDBI | DVDDV | AVDDAV | AVDDBV | Power | Scaled P
0 | 11233 | 52.344 | 48.926 | 15.576 | 2.443 | 1.468 | 2.447 | 0.23781 | 0.26388
1 | 1048 | 49.805 | 49.17 | 13.525 | 2.412 | 1.439 | 2.438 | 0.22386 | 0.25456
2 | 1010 | 51.66 | 49.316 | 14.795 | 2.445 | 1.468 | 2.449 | 0.23494 | 0.26012
3 | 269 | 50.195 | 49.072 | 13.379 | 2.419 | 1.437 | 2.437 | 0.22454 | 0.25481
4 | 11234 | 50.488 | 48.974 | 15.283 | 2.449 | 1.466 | 2.445 | 0.23281 | 0.25764
5 | 622 | 49.365 | 49.17 | 14.258 | 2.415 | 1.437 | 2.439 | 0.22465 | 0.25531
6 | 395 | 49.316 | 48.486 | 15.137 | 2.415 | 1.439 | 2.437 | 0.22576 | 0.25663
7 | 11419 | 49.56 | 49.121 | 14.844 | 2.415 | 1.435 | 2.437 | 0.22635 | 0.25762
8 | 732 | 50.488 | 49.219 | 14.844 | 2.446 | 1.471 | 2.448 | 0.23223 | 0.25662
SUM |  | 453.221 | 441.454 | 131.641 |  |  |  | 2.063 | 2.3172
TWR 1 |  | 506 | 507 | 149 | 2.61 | 1.42 | 2.65 | 2.4354 | 2.4354
### c67 ###
#LAYER | SN | DVDDI | AVDDAI | AVDDBI | DVDDV | AVDDAV | AVDDBV | Power | Scaled P
0 | 11345 | 51.025 | 48.926 | 15.576 | 2.413 | 1.435 | 2.438 | 0.23131 | 0.26323
1 | 735 | 50.439 | 49.365 | 13.525 | 2.447 | 1.468 | 2.447 | 0.22899 | 0.2525
2 | 11438 | 49.951 | 49.414 | 15.381 | 2.412 | 1.436 | 2.437 | 0.22892 | 0.26034
3 | 980 | 49.853 | 48.926 | 13.525 | 2.414 | 1.437 | 2.438 | 0.22363 | 0.2538
4 | 11443 | 50 | 49.512 | 15.186 | 2.409 | 1.438 | 2.438 | 0.22867 | 0.26012
5 | 992 | 50.098 | 48.584 | 14.941 | 2.416 | 1.436 | 2.437 | 0.22721 | 0.25803
6 | 11231 | 50.537 | 48.974 | 15.332 | 2.448 | 1.467 | 2.447 | 0.23308 | 0.25739
7 | 478 | 49.805 | 48.779 | 14.941 | 2.413 | 1.438 | 2.439 | 0.22676 | 0.25752
8 | 696 | 49.902 | 49.365 | 15.283 | 2.41 | 1.437 | 2.438 | 0.22846 | 0.25989
SUM |  | 451.61 | 441.845 | 133.69 |  |  |  | 2.057 | 2.3228
TWR 1 |  | 518 | 507 | 153 | 2.61 | 1.41 | 2.65 | 2.4723 | 2.4723
MCMs Overall |  | 1808.052 | 1766.938 | 527.246 | mA |  | Power | 8.2116 | 9.2844 | Watts
TWR-1 Overall |  | 2067 | 2023 | 610 | mA |  | Power | 9.8739 | 9.8739 | Watts