## Tower7_Power
Power measurements from Tower-14 MCMs, with all cables connected, compared with the tower measurement.
"Scaled P" is the MCM power linearly scaled up to the higher tower voltage. The linear scaling is an underestimate.
### c01 ###
#LAYER | SN | DVDDI | AVDDAI | AVDDBI | DVDDV | AVDDAV | AVDDBV | Power | Scaled P
0 | 2693 | 51.66 | 48.926 | 13.281 | 2.435 | 1.437 | 2.436 | 0.22845 | 0.25703
1 | 2867 | 49.951 | 49.267 | 13.33 | 2.437 | 1.437 | 2.436 | 0.225 | 0.25271
2 | 2969 | 49.902 | 49.56 | 13.428 | 2.437 | 1.435 | 2.437 | 0.22545 | 0.25337
3 | 2801 | 50.146 | 49.756 | 13.379 | 2.437 | 1.435 | 2.437 | 0.22621 | 0.25421
4 | 13001 | 50.195 | 49.316 | 13.232 | 2.435 | 1.437 | 2.44 | 0.22538 | 0.25324
5 | 5003 | 49.951 | 49.316 | 13.184 | 2.437 | 1.436 | 2.438 | 0.22469 | 0.25238
6 | 4023 | 50.342 | 49.951 | 13.525 | 2.435 | 1.438 | 2.439 | 0.2274 | 0.2554
7 | 2996 | 49.756 | 49.219 | 13.232 | 2.438 | 1.44 | 2.438 | 0.22444 | 0.25156
8 | 5001 | 50.146 | 49.17 | 13.721 | 2.437 | 1.435 | 2.436 | 0.22619 | 0.25435
SUM |  | 452.049 | 444.481 | 120.312 |  |  |  | 2.0332 | 2.2842
TWR 14 |  | 501 | 505 | 146 | 2.61 | 1.41 | 2.65 | 2.4066 | 2.4066
### c23 ###
#LAYER | SN | DVDDI | AVDDAI | AVDDBI | DVDDV | AVDDAV | AVDDBV | Power | Scaled P
0 | 13034 | 52.002 | 49.756 | 13.281 | 2.437 | 1.437 | 2.438 | 0.23061 | 0.25907
1 | 3166 | 49.951 | 49.121 | 13.477 | 2.437 | 1.437 | 2.438 | 0.22517 | 0.25288
2 | 3167 | 49.219 | 49.365 | 13.232 | 2.436 | 1.436 | 2.438 | 0.22305 | 0.25057
3 | 2918 | 50.293 | 50.195 | 13.379 | 2.436 | 1.435 | 2.438 | 0.22716 | 0.25531
4 | 13006 | 49.902 | 49.512 | 13.33 | 2.436 | 1.437 | 2.437 | 0.2252 | 0.25297
5 | 2831 | 50.146 | 49.609 | 13.428 | 2.437 | 1.438 | 2.437 | 0.22627 | 0.25398
6 | 13031 | 50.195 | 49.316 | 13.379 | 2.437 | 1.438 | 2.438 | 0.22586 | 0.25353
7 | 2941 | 50 | 49.121 | 13.281 | 2.436 | 1.438 | 2.437 | 0.2248 | 0.25248
8 | 13093 | 50.342 | 49.17 | 13.281 | 2.438 | 1.436 | 2.439 | 0.22573 | 0.25348
SUM |  | 452.05 | 445.165 | 120.068 |  |  |  | 2.0338 | 2.2843
TWR 14 |  | 510 | 513 | 151 | 2.61 | 1.41 | 2.65 | 2.4546 | 2.4546
### c45 ###
#LAYER | SN | DVDDI | AVDDAI | AVDDBI | DVDDV | AVDDAV | AVDDBV | Power | Scaled P
0 | 2873 | 51.221 | 49.316 | 13.086 | 2.438 | 1.437 | 2.437 | 0.22763 | 0.2556
1 | 3187 | 49.902 | 49.365 | 13.379 | 2.437 | 1.435 | 2.437 | 0.22505 | 0.25294
2 | 3177 | 49.219 | 49.267 | 13.086 | 2.437 | 1.437 | 2.437 | 0.22263 | 0.24991
3 | 4091 | 49.951 | 49.512 | 13.379 | 2.437 | 1.438 | 2.439 | 0.22556 | 0.25311
4 | 13050 | 50.098 | 49.756 | 13.232 | 2.434 | 1.436 | 2.437 | 0.22563 | 0.25377
5 | 5000 | 50.146 | 49.902 | 13.428 | 2.437 | 1.437 | 2.438 | 0.22665 | 0.25445
6 | 4073 | 50.195 | 50.049 | 13.281 | 2.437 | 1.437 | 2.437 | 0.22661 | 0.25439
7 | 2706 | 49.902 | 49.219 | 13.281 | 2.437 | 1.438 | 2.437 | 0.22475 | 0.25229
8 | 2975 | 49.805 | 49.219 | 13.135 | 2.437 | 1.436 | 2.438 | 0.22408 | 0.25168
SUM |  | 450.439 | 445.605 | 119.287 |  |  |  | 2.0286 | 2.2781
TWR 14 |  | 516 | 513 | 154 | 2.61 | 1.41 | 2.65 | 2.4782 | 2.4782
### c67 ###
#LAYER | SN | DVDDI | AVDDAI | AVDDBI | DVDDV | AVDDAV | AVDDBV | Power | Scaled P
0 | 4018 | 52.099 | 49.805 | 13.086 | 2.436 | 1.437 | 2.437 | 0.23037 | 0.25894
1 | 2939 | 50.098 | 49.756 | 13.525 | 2.437 | 1.435 | 2.437 | 0.22645 | 0.25449
2 | 5002 | 50.293 | 49.463 | 13.525 | 2.437 | 1.437 | 2.437 | 0.2266 | 0.25451
3 | 2973 | 50.195 | 49.853 | 13.379 | 2.437 | 1.437 | 2.438 | 0.22658 | 0.25437
4 | 2893 | 49.902 | 49.707 | 13.281 | 2.437 | 1.438 | 2.437 | 0.22546 | 0.25301
5 | 2810 | 49.902 | 49.512 | 13.33 | 2.437 | 1.437 | 2.437 | 0.22525 | 0.25291
6 | 2950 | 50.293 | 49.658 | 13.232 | 2.437 | 1.438 | 2.438 | 0.22623 | 0.25389
7 | 4089 | 50.049 | 49.756 | 13.281 | 2.436 | 1.437 | 2.437 | 0.22578 | 0.25361
8 | 13000 | 49.414 | 49.267 | 13.428 | 2.437 | 1.437 | 2.437 | 0.22394 | 0.25145
SUM |  | 452.245 | 446.777 | 120.067 |  |  |  | 2.0367 | 2.2872
TWR 14 |  | 515 | 509 | 156 | 2.61 | 1.41 | 2.65 | 2.4752 | 2.4752
MCMs Overall |  | 1806.783 | 1782.028 | 479.734 | mA |  | Power | 8.1323 | 9.1338 | Watts
TWR-14 Overall |  | 2042 | 2040 | 607 | mA |  | Power | 9.8146 | 9.8146 | Watts